แนวทาง
การจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย
สำหรับสถานศึกษา 
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำนำ


แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องมาจากอุทกภัยที่สถานศึกษาได้รับผลเสียหายอย่างซ้ำซาก ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ในสถานศึกษาชำรุดทรุดโทรม ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งการฟื้นฟูเยียวยาในปีที่ผ่านๆ มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการดังกล่าวให้กับสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างซ้ำซาก เกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงคาดหวังว่า แนวทางฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าด้านงบประมาณอย่างยั่งยืน และส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอย่างมีคุณภาพต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สารบัญ
                                                                                                                


      หน้า
 คำนำ 

 บทที่  1

          
บทนำ                                                                          
      
    
        1

          
   
ความเป็นมา
          

วัตถุประสงค์
 บทที่  2

          
    
แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา                          
 2



ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
                   

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2


                   

ระดับสถานศึกษา

3



ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

5

 บทที่  3


      โปรแกรมบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ

7


 

ภาคผนวก       

-  แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ  

-  ราคามาตรฐาน
 



     
-  รายการประมาณราคาต่อหน่วย                                             

            
-  แบบรูปรายการ  

                        • ดีดอาคาร
Ω แบบเสาพร้อมฐานราก
Ω แบบบันไดก่ออิฐ
Ω แบบบันไดเหล็ก



• ผนังกันน้ำ


• ผนังกันดิน


• คันดินถม 



      • บ่อสูบน้ำทิ้ง 



• ผนังดาดคอนกรีต  



• รางระบายน้ำ 

บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ภัยทางธรรมชาติได้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทุกมุมโลก และนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ สร้างความเสียหายต่อมนุษยชาติโดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้เกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศ น้ำท่วมขังเป็นวงกว้างและเป็นเวลานาน  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมายในหลายพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในด้านเศรษฐกิจได้รับ ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท   ส่วนด้านสังคมประชาชนจำนวนหนึ่งเสียชีวิต ทรัพย์สินบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รัฐต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา ดูแลรักษาสุขภาพลานามัยของประชาชน  ฟื้นฟูบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนอาคารสถานที่ของประชาชนและของส่วนราชการ 
สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต โรงเรียน จำนวน 30,377 โรงเรียน กระจายอยู่ครบทุกจังหวัด ก็ได้รับความเสียหายอย่างมากจากอุทกภัยเช่นเดียวกัน มีสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ที่ประสบอุทกภัย 51 จังหวัด 111 เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6,904  โรงเรียน พื้นที่เหล่านี้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ส่งผล  ให้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น วัสดุอุปกรณ์การศึกษาได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องจัดทำระบบป้องกัน น้ำท่วม น้ำหลากดินโคลนถล่มอันเกิด  จากอุทกภัย และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัย สำหรับสถานศึกษาขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ และให้สามารถดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย  ลดความสูญเสียในด้านทรัพย์สินของทางราชการและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีแนวทางการจัดทำระบบ ป้องกันอุทกภัยได้     ตามความต้องการ จำเป็น เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากได้
2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก สามารถป้องกันอุทกภัยได้ทำให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง เต็มเวลา ตามหลักสูตรที่กำหนด
3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการป้องกันอุทกภัยในเบื้องต้น และ       ลดความสูญเสียด้านงบประมาณของรัฐแบบยั่งยืน
บทที่ 2

แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา
****************
     
แนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างป้องกัน  และแก้ปัญหาประสบปัญหา    อุทกภัยได้อย่างยั่งยืน ถาวรและเป็นรูปธรรม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อ          ความต้องการจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทำแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา งบลงทุน 
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการจำเป็น  งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.ในการจัดตั้งงบประมาณป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย

3. กำหนดเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐาน การจัดตั้งงบประมาณป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย 
4. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
5. จัดส่งแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
6. ประมวลผลคำขอตั้งงบประมาณของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวม
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำเสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบายและแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย
สำหรับสถานศึกษา  ให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยให้เรียงลำดับสถานศึกษาตามความจำเป็นเร่งด่วน

3. การจัดตั้งงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นไปตาม
แนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณากำหนดรายละเอียด  เกณฑ์และเงื่อนไข ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ ตามยุทธศาสตร์     การพัฒนาของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
4. จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้รูปแบบรายการ 
มาตรฐาน และราคากลางตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

5. กรณีที่สถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้แบบรูปรายการนอกเหนือจากแบบมาตรฐาน   
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการ/ประมาณราคา โดยมีวิศวกรรับรองแบบรูปรายการและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดส่งเอกสารตามแบบที่กำหนด   ดังนี้
6.1  แผนผังบริเวณสถานศึกษา ระบุขนาดพื้นที่ที่จะก่อสร้าง 
6.2  ภาพถ่ายความเสียหายที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 4 ภาพ (จำแนกรายโรง)   

       6.3  เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา
6.4  แบบประกอบการขอตั้งงบประมาณ ประกอบด้วย


 6.4.1 แบบอุทกภัย 1 (บัญชีสรุปการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัย สำหรับสถานศึกษา)


 6.4.2 แบบอุทกภัย 2 (บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
                                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ........ )

 6.4.3 แบบอุทกภัย 3 (รายการประมาณราคา )

สถานศึกษา จัดทำเฉพาะ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4.3
บันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณทุกแบบฟอร์มที่กำหนด (ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้
ตัวเลขอารบิค) โดยจัดทำข้อมูลลงในโปรแกรม สำเร็จรูปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD/DVD ให้เรียบร้อย  ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทำแผนป้องกันอุทกภัย ระยะ 3 ปี ของสถานศึกษาในสังกัด       เพื่อหาแนวทางในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้ เช่น จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน เป็นต้น

ระดับสถานศึกษา
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประสานหน่วยงานอื่นที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การก่อสร้าง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวทางในการป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

2. ตรวจสอบ  ทบทวนข้อมูลตามรูปแบบรายการ เกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับชุมชนโดยรอบ

3. เสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีความจำเป็นตาม
ข้อ 2 เพื่อส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างนอกเหนือจากแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานกำหนด ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้


4.1  แบบรูปรายการก่อสร้างที่มีวิศวกรรับรองพร้อมประมาณการ จำนวน 1 ชุด



4.2  ภาพถ่ายความเสียหายที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ

 

4.3  เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา



4.4  แบบอุทกภัย 3 (รายการประมาณราคา )
เกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดสถานศึกษาเป้าหมาย


1.  เป็นสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยอยู่เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีหรือท่วมซ้ำซาก หรือ  น้ำทะเลหนุน    ตามฤดูกาล ดังกรณีต่อไปนี้ 


1.1  ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำ หรือตั้งอยู่บริเวณเส้นทางน้ำไหลหลาก ดินโคลนถล่ม


1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงไหล่เขา พื้นที่ลาดชัน ซึ่งต้องจัดทำทางระบายน้ำหรือกำแพงกันดินถล่ม  


1.3 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน  ในบางฤดูกาล



2.  ต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระดับที่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างป้องกันและแก้ปัญหาประสบอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน ถาวรและเป็นรูปธรรม




3.  ต้องไม่ใช้งบประมาณดำเนินการมากเกินไป  ซึ่งไม่ควรสูงกว่างบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบเดิมที่มีอยู่ (คิดเทียบกับมูลค่าปัจจุบัน) และต้องคุ้มค่าในการลงทุน 



4.  ต้องไม่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือมีแนวโน้มจะเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยกเว้นสถานศึกษา   ที่จำเป็นต้องคงอยู่อย่าง      มีคุณภาพ



5.  สถานศึกษาที่ไม่ควรพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ คือสถานศึกษาประสบอุทกภัย อยู่เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และไม่สามารถจัดระบบป้องกันอุทกภัยได้อย่างถาวร หรือดำเนินการป้องกันแล้วไม่คุ้มค่าในการลงทุน เช่น กรณี    ที่ถูกน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1.20 เมตรหรือตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ หรือ ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ยกเว้นกรณีดีดอาคารเรียน 

คณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาที่มีความจำเป็นในขอตั้งงบประมาณป้องกันอุทกภัย

-  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-  รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน

-  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในท้องที่ที่อุทกภัยระดับประถมศึกษาและ/หรือระดับมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่าระดับละ 1 คน

-  ตัวแทนองค์คณะบุคคลทั้ง 3 คณะ  คณะละไม่น้อยกว่า 1 คน

-  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

-  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  เป็นกรรมการและเลขานุการ

-  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
********************** 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
****************************

1.  การซ่อมแซมฐานราก และการยกระดับอาคาร
1.1   เสาพร้อมฐานราก ความสูง 2 เมตร (เสาฝังดิน 1 เมตรจากระดับดินเดิม)

1.2.  เสาพร้อมฐานราก ความสูง 2.5 เมตร (เสาฝังดิน 1 เมตรจากระดับดินเดิม)
1.3.  เสาพร้อมฐานราก ความสูง 3 เมตร เสาฝังดิน 1 เมตรจากระดับดินเดิม)
1.4.  เสาพร้อมฐานราก ความสูง 3.5 เมตร (เสาฝังดิน 1 เมตรจากระดับดินเดิมและ
มีคานคอดิน)

1.5.
 เสาพร้อมฐานราก ความสูง 4 เมตร (เสาฝังดิน 1 เมตรจากระดับดินเดิมและ
มีคานคอดิน)
1.6.
 คานคอดิน คสล. ขนาด 0.20 x 0.35 เมตร 
            
กรณีที่สถานศึกษาเลือกดำเนินการข้อ 1.4 หรือ 1.5 ต้องจัดทำตามข้อ 1.6

ข้อควรคำนึงในการยกระดับอาคารเรียน
1.
ตรวจสอบ สถิติระดับน้ำท่วมขัง ระดับน้ำไหลหลาก ในอดีต
2.
ไม่สนับสนุนให้ใช้ชั้นล่างที่ต่อเติมเป็นห้องเรียน แต่ให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น
3.
อาคารที่ยกระดับเป็นอาคารไม้ที่มีสภาพความมั่นคงแข็งแรงและคุ้มค่าในการใช้สอย
2.  การก่อสร้างผนังกันน้ำ 
2.1  ผนังคอนกรีตกันน้ำแบบตอกเสาเข็ม
2.2  คันดินกันน้ำ กรณีขุดดินถมกลับยกเป็นคันดินกันน้ำ
2.3  คันดินกันน้ำ กรณีนำดินจากที่อื่นเป็นคันดินกันน้ำ
2.4   ความสูงของระดับน้ำไม่ควรเกิน 1.20 เมตร

ข้อควรคำนึงในการทำผนังกันน้ำ


1.  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ ควรก่อสร้างห่างจากแนวตลิ่ง ไม่น้อยกว่า 3 เมตร


2.  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม มีน้ำไหลหลากเข้าในบริเวณโรงเรียน


3.  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำ มีน้ำทะเลหนุนเข้าบริเวณโรงเรียน


5.  การสร้างผนังกันน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนในการเปลี่ยนทิศทางน้ำ
3. การก่อสร้างผนังกันดิน
3.1  ผนังกันดิน แบบที่ 1 กรณีบริเวณดินแข็ง
3.2  ผนังกันดิน แบบที่ 2 กรณีบริเวณดินอ่อน (ตอกเข็ม)
ข้อควรคำนึงการทำผนังกินดิน 
1.  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา พื้นที่ลาดชัน ดินโคลนถล่ม
2.  ต้องสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างและสร้างระบบระบายน้ำควบคู่กับการสร้างผนังกันดิน    
โดยผู้มีความรู้ทางช่างโยธา
  4.  การก่อสร้างระบบระบายน้ำ /บ่อพักน้ำ
4.1 รางระบายน้ำ (รางยู)
4.2 รางระบายน้ำ คสล.พร้อมรางน้ำรูปตัววี
4.3 บ่อสูบน้ำทิ้งพร้อมเครื่องสูบ

5.  การก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
*************
